[image: image1.jpg]B S

* k kX

HOTEL
BARCZYZNA

MEDICAL SPA






Barczyzna, dnia 2.05.2026 r. 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI WODY BASENU HOTELOWEGO

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz 
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), uwzględniając ochronę zdrowia publicznego dokonał zbiorczej oceny jakości wody basenu hotelowego, zlokalizowanego w Barczyźnie gm. Nekla na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w dniach: 9 i 22 stycznia 2025 oraz 5 i 10 lutego 2025 i stwierdza że woda w nieckach basenowych w Hotelu Barczyzna Medical Spa 
spełnia 
wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 09.listopada 2015 r.
Barczyzna, dnia 2.05.2026 r.
KOMUNIKAT W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WODĘ W BASENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU*

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Woda spełnia wymagania określone rozporządzeniem.
Aktualne przekroczenia:
Badania przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2026 roku, wykazało potencjał oksydoredukcyjny wody poniżej 750mV, potencjał ten nie ma jednak bezpośredniego znaczenia dla zdrowia. Kolejne badanie przeprowadzone w dniu 8 kwietnia 2026 roku nie wykazało nieprawidłowości. 
Działania naprawcze:
Częściowa wymiana wody, działania związane ze sprawdzeniem prawidłowej dezynfekcji wody.
*Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230)
Podpis osoby odpowiedzialnej:                                                                           

Mateusz Nowaczyk, Manager ds. Technicznych

_________________________
                                                                        


[image: image1.jpg]