Barczyzna, dnia 2.07.2025 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI WODY BASENU HOTELOWEGO

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz 
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), uwzględniając ochronę zdrowia publicznego dokonał zbiorczej oceny jakości wody basenu hotelowego, zlokalizowanego w Barczyźnie gm. Nekla na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w dniach od 5.06.2025 r. do 24.06.2025 r. i stwierdza że woda w nieckach basenowych w Hotelu Barczyzna Medical Spa

spełnia

wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 09.listopada 2015 r.

Barczyzna, dnia 2.07.2025 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WODĘ W BASENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU*

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Woda spełnia wymagania określone rozporządzeniem.

Aktualne przekroczenia:

Badania przeprowadzone w dniach od 5 czerwca do 24 czerwca wykazały potencjał oksydoredukcyjny wody poniżej 750mV, potencjał ten nie ma jednak bezpośredniego znaczenia dla zdrowia.

Działania naprawcze:

Częściowa wymiana wody, działania związane ze sprawdzeniem prawidłowej dezynfekcji wody.

*Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230)