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Barczyzna, dnia 21.10.2026 r. 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI WODY BASENU HOTELOWEGO

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz 
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), uwzględniając ochronę zdrowia publicznego dokonał zbiorczej oceny jakości wody basenu hotelowego, zlokalizowanego w Barczyźnie gm. Nekla na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w dniach: 14, 15, 30 września 2026, a także 12 października, i stwierdza że woda w nieckach basenowych w Hotelu Barczyzna Medical SPA. 
spełnia 
wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 09.listopada 2015 r.
Barczyzna, dnia 21.10.2026 r.
KOMUNIKAT W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WODĘ W BASENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU*

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:
Woda spełnia wymagania określone rozporządzeniem.
Aktualne przekroczenia:
Badania przeprowadzone w nieckach basenowych w dniu 11 września wykazały potencjał oksydoredukcyjny wody poniżej minimalnej wartości. Kolejne badania nie wykazały tej nieprawidłowości. 
Działania naprawcze:
Dwukrotne odpuszczenie wody, a także dodatkowe czyszczenie filtrów. Kalibracja sondy chloru.
*Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230)
Podpis osoby odpowiedzialnej:                                                                           

Mateusz Nowaczyk, Manager ds. Technicznych

_________________________
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