Barczyzna, dnia 23.09.2025 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI WODY BASENU HOTELOWEGO

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz 
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), uwzględniając ochronę zdrowia publicznego dokonał zbiorczej oceny jakości wody basenu hotelowego, zlokalizowanego w Barczyźnie gm. Nekla na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w dniach: 9 i 22 stycznia 2025 oraz 5 i 10 lutego 2025 i stwierdza że woda w nieckach basenowych w Hotelu Barczyzna Medical Spa

spełnia

wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 09.listopada 2015 r.

Barczyzna, dnia 23.09.2025 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WODĘ W BASENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU*

Hotel Barczyzna Medical Spa**** informuje, że:

Woda spełnia wymagania określone rozporządzeniem, jednakże konieczne są działania naprawcze.

Aktualne przekroczenia:

Badania przeprowadzone w dniach 29.08.2025 r. wykazały nieznacznie przekroczoną ogólną liczbę mikroorganizmów w jacuzzi nr 1 (cyrkulacja) - 34 jtk/1ml oraz w niecce basenu (cyrkulacja) – 28 jtk/1ml

Działania naprawcze:

- chlorowanie szokowe,

- odpuszczenie wody,

- wymiana systemu ssącego w postaci wężykowej na lancę ssącą w jacuzzi nr 1,

*Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230)