Uszczegółowienie specyfikacji.

PIZARRO - wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, stóp i podudzi

Wyposażenie oczekiwane:

6 dysz do masażu podwodnego

prysznic ręczny

automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem

dotykowy panel sterowania

zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"

timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu

termomieszalnik

krzesło do wirówek BETA.

Kolor RAL 5012 to kolor niecki wewnętrznej, zewnętrzna biały.

Bez systemu dezynfekcji i zmiękczania wody, bez zaworów do wód solankowych